室內空氣品質標準
中華民國 101 年 11 月 23 日行政院環境保護署環署空字第 1010106229 號令訂定 發布全文共五條
第 一 條	本標準依室內空氣品質管理法（以下簡稱本法）第 七條第二項規定訂定之。
第 二 條	各項室內空氣污染物之室內空氣品質標準規定如 下：
項目	標準值		單位
二 氧 化 碳 / （CO2）	八小時值	一０００	ppm（體積濃度百萬分之 一）
一 氧 化 碳 / （CO）	八小時值	九	ppm（體積濃度百萬分之 一）
甲醛（HCHO）	一小時值	０‧０八	ppm（體積濃度百萬分之 一）
總揮發性有機 / 化合物(TVOC， 包含：十二種 揮發性有機物 之總和)	一小時值	０‧五六	ppm（體積濃度百萬分之 一）
細菌(Bacteria)	最高值	一五００	CFU/m3（菌落數/立方公 尺）
真菌(Fungi)	最高值	一０００。 / 但真菌濃度 室內外比 值 小 於 等 於 一‧三者 ， 不在此限。	CFU/m3（菌落數/立方公 尺）
粒徑小於等於 / 十微米（μm） 之 懸浮微粒 / （PM10）	二十四小 時值	七五	μg/m3（微克/立方公尺）
粒徑小於等於 / 二 ‧五微米 / （μm）之懸浮 微粒（PM2.5）	二十四小 時值	三五	μg/m3（微克/立方公尺）
臭氧（O3）	八小時值	０‧０六	ppm（體積濃度百萬分之 一）

第 三 條	本標準所稱各標準值、成分之意義如下： 一、一小時值：指一小時內各測值之算術平均值或一小時
累計採樣之測值。
二、八小時值：指連續八小時各測值之算術平均值或八小 時累計採樣之測值。
三、二十四小時值：指連續二十四小時各測值之算術平均 值或二十四小時累計採樣之測值。
四、最高值：指依中央主管機關公告之檢測方法所規範採 樣方法之採樣分析值。
五、總揮發性有機化合物（TVOC，包含：十二種揮發性有 機物之總和）：指總揮發性有機化合物之標準值係採 計 苯 (Benzene) 、 四 氯 化 碳 (Carbon tetrachloride)、 氯仿( 三氯甲烷)(Chloroform)、 1,2- 二 氯 苯 (1,2-Dichlorobenzene) 、 1,4- 二 氯 苯 (1,4-Dichlorobenzene) 、 二 氯 甲 烷 (Dichloromethane)、乙苯(Ethyl Benzene)、苯乙烯 (Styrene)、四氯乙烯(Tetrachloroethylene)、三氯 乙烯(Trichloroethylene)、甲苯(Toluene)及二甲苯
（對、間、鄰）(Xylenes)等十二種化合物之濃度測 值總和者。
六、真菌濃度室內外比值：指室內真菌濃度除以室外真菌 濃度之比值，其室內及室外之採樣相對位置應依室內 空氣品質檢驗測定管理辦法規定辦理。
第 四 條 公告場所應依其場所公告類別所列各項室內空氣污 染物項目及濃度測值，經分別判定未超過第二條規定標 準者，始認定符合本標準。
第 五 條 本標準自中華民國一百零一年十一月二十三日起施 行。